6
ELEKTRIESE TEGNOLOGIE (ELTT)
                                        (KOPIEREG 06/08)
(KOPIEREG 06/08)
                                        ELEKTRIESE TEGNOLOGIE (ELTT)
                                            7

ELTT
[image: image2.wmf]
ISEBE LEMFUNDO LEMPUMA KOLONI

EASTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENT

OOS-KAAP ONDERWYSDEPARTEMENT

IIMVIWO ZEBANGA LOKUGQIBELA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN

JUNIE EKSEMPLAAR 2008

	ELEKTRIESE TEGNOLOGIE



IXESHA:  3 iiyure


TIME:  3 hours


TYD:  3 uur

AMANQAKU:  200


MARKS:  200


PUNTE: 200

Skryf op die buiteblad van jou antwoordeboek na die woord -“Vak”
ELEKTRIESE TEGNOLOGIE
	Hierdie vraestel bestaan uit 7 bladsye + formuleblad.


INSTRUKSIES

1. Beantwoord AL die vrae.

2. Sketse en diagramme moet groot, netjies en ten volle benoem wees met 
byskrifte.

3. Alle berekeninge moet getoon word en afgerond word tot TWEE 
desimale plekke.
4. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie 
vraestel gebruik is.
5. ŉ Formuleblad is aan die einde van die vraestel aangeheg.
6. Nie-programmeerbare sakrekenaars mag gebruik word.
VRAAG 1:  TEGNOLOGIE, SAMELEWING EN OMGEWING
1.1 Ons leef vandag in ŉ wêreld van tegnologie.  Noem EEN voorbeeld 

van belangrikheid waarin elektriese tegnologie ŉ rol speel.  Verduidelik 

die voordele en nadele van die voorbeeld wat u genoem het in die 
alledaagse lewe.








(3)

1.2 Vir die ekonomiese groei van ons land, benodig die land mense 

met suksesvolle entrepreneursvaardighede.  Bespreek DRIE van 

hierdie vaardighede.







(3)

1.3 Jy is die gekwalifiseerde noodhulpbeampte in die werkswinkel. 

Wat is jou verantwoordelikheid as ŉ medeleerling, met verwysing na 

HIV/Vigs, beseer word?  Watter voorsorgmaatreëls moet jy toepas?

(4)

[10]
VRAAG 2:  DIE TEGNOLOGIESE PROSES.
2.1 Noem VYF stappe wat gedurende die ontwerp van ŉ produk gevolg 
moet word,









(5)

2.2 Mense wat rolstoele gebruik, ondervind probleme om van ŉ laer vlak 

na ŉ hoër vlak in ŉ gebou te beweeg.  Hierdie probleem veroorsaak dat 

daar teen mense met spesiale behoeftes gediskrimineer word.  Hierdie 

gestremde mense benodig ŉ elektriese toestel om dit vir hulle moontlik 

te maak en na enige vlak in ŉ gebou te beweeg.
2.2.1 Bepaal en skryf neer die onderwerp spesifikasies om die probleem 

op te los.








(4)
2.2.2
Ontwikkel DRIE spesifikasies om die probleem op te los.

(6)
2.2.3
Met verwysing na navorsing en ondersoeke, beskryf TWEE 

metodes van dataversameling met verwysing na die ontwerp 

probleem.








(4)












[19]
VRAAG 3:  BEROEPSGESONDHEID EN VEILIGHEID.
3.1 Verduidelik wat met persoonlike veiligheid en die veiligheid van ander 
persone in die elektriese werkswinkel bedoel word.



(3)

3.2 Beskryf TWEE goeie huishoureëls wat sal verseker dat die 

elektriese tegnologie werkswinkel ŉ veilige plek is om in te werk.

(2)

3.3 Noem DRIE voorsorgmaatreëls wat getref moet word wanneer 

jy met ŉ staanboormasjien werk.






(3)

3.4 Waarom is dit nodig om uiters versigtig te wees as jy in ŉ vogtige 

omgewing met elektriese apparaat werk?




(2)

[10]
VRAAG 4:  DRIE FASE–WS–OPWEKKING.

4.1 Toon deur middel van sketse hoe krag in ŉ gebalanseerde drie 
fase stelsel gemeet kan word.  Gebruik die twee wattmeter metodes.
(5)

4.2 Drie laste, elk met ŉ weerstand van 60Ω word in delta formaat 

aan ŉ 380 V drie fase bron gekoppel.


Bepaal:

4.2.1
Die fasespanning







(1)

4.2.2
Die fasestroom







(2)


4.2.3
Die lynstroom







(2)

4.3 In ŉ drie fase stelsel is die vloedverspreiding sinusvormig.  

Die wisselende emk, wat die sinus-wet variasie volg, word in elke 

spoel geïnduseer.  Teken die fase verplasing tussen die emk’s in die 

daaropvolgende spoel.  Gee die waarde van elke oomblikswaarde 

van die emk.









(10)
4.4
Bewys deur middel van vektore dat die lynstroom (VL) = 
[image: image1.wmf]3

VFASE  is.
(9)











[29]
VRAAG 5:  R-, L- EN C-KRINGE.
5.1 ŉ Wisselstroomkring bestaan uit ŉ spoel en kapasitor in serie.  

Die kapasitansie is 30μ farads.  Die spoel het ŉ induktansie van 
0,18 henrys en ŉ weerstand van 50Ω.  Die spanning oor die kring is 
220 volts/50 Hz.









Bereken:
5.1.1 die impedansie.







(6)
5.1.2
die stroom wat deur die kring vloei.




(2)

5.1.3
die spanning oor die spoel.






(4)
5.1.4
die fasehoek.  Bepaal ook of die fasehoek voor-of-na-lopend is.
(4)
5.2 ŉ Kring bestaan uit ŉ 10Ω resistor, ŉ 30 mH spoel (induktor) en ŉ 1μ 

farad kapasitor.  Die toevoer is ŉ 10 volt verstelbare frekwensiebron.
Bereken:
5.2.1 Die frekwensie wat sal veroorsaak dat die spanning oor die 

kapasitor maksimaal sal wees.





(3)

5.2.2
Die waarde van die maksimum spanning.



(7)
5.3 Teken ŉ netjies ten volle benoemde fasordiagram vir die kring in 

VRAAG 5.2 (geen skaal word benodig).





(4)

[30]

VRAAG 6:  KLANKVERSTERKER-KRINGE.
6.1 Die operasionele versterker kan as ŉ omkeer, nie-omkeer en sommeerder 
versterker gebruik word.  Dit kan ook vir integrasie en differensiasie gebruik 
word.

6.1.1 Teken sketse van elk van die kringe hierbo genoem.  Gebruik 

die regte simbole.  Toon ook die insette en uitsette.  (3 punte elk)
(15)

6.1.2 Teken die inset en uitset golfvorms van die kringe in 6.1.1. 
(2 punte elk)








(10)
6.2 Watter operasionele versterkerkring sal altyd ŉ wins van meer as 
een toon?









(1)
6.3
Noem DRIE eienskappe van ŉ ideale operasionele versterker.

(3)
6.4
Negatiewe terugvoer by versterkers hou sekere voordele in.





Noem DRIE van hierdie voordele.






(3)
6.5 Verduidelik die verskil tussen positiewe en negatiewe terugvoer 

by versterkers.








(4)











[36]
VRAAG 7:  DRIE FASE TRANSFORMATORS.
7.1 Noem VIER verskillende tipe koppelings wat gebruik word om 

drie-fase transformators te koppel.





(4)
7.2 Deur middel van ŉ diagram toon die koppelings van ŉ drie fase 

transformator wat uit drie enkelfase transformators bestaan om 

ŉ delta-ster transformator te vorm.





(6)
7.3
Beskryf VYF tipe verliese wat in transformators voorkom.


(5)

7.4
ŉ Drie fase delta-ster transformator met ŉ wikkel verhouding 

van 10:1 word aan ŉ toevoerspanning van 20 kV gekoppel.  

Die sekondêre fasestroom is 200 A.






Bereken:
7.4.1 Die sekondêre lynstroom






(2)
7.4.2
Die sekondêre lynspanning





(4)

7.4.3
Die kraglewering teen volts met ŉ arbeidsfaktor van nul

(3)
7.5 Watter voorsorgmaatreëls moet jy tref voordat jy ŉ ammeter 

van ŉ stroomtransformator kan verwyder?




(2)
7.6 Maak ŉ netjiese volledig benoemde skets van die kringdiagram 

van ŉ dubbele gedraaide stroomtransformator.




(3)
7.7
Wat is die doel van ŉ instrument transformator?



(3)

7.8
Wat is die standaard volle sekondêre spanning van ŉ verlagings 

spanningstransformator (PT)?






(2)

7.9 Wat is die standaard volle sekondêre stroom van ŉ verlagings 

stroomtransformator (CT)?







(2)











[36]
VRAAG 8:  DIE WERKSBEGINSEL VAN DRIE FASE MOTORS.
8.1 Met verwysing na induksie motors, wat word met “glip” bedoel?  

Hoe kan dit gemeet word?







(4)
8.2 Verduidelik kortliks hoe aansitstroom in ŉ ster-delta aansitter 

beperk kan word.








(4)
8.3 Die insetkrag van ŉ 2 200 V drie fase delta verbinde induksie motor 

is 82 kW.  Die arbeidsfaktor van die motor is 0,91 NA volgende.

Bereken:
8.3.1
Die lynstroom







(2)
8.3.2 Die fasestroom







(2)
8.3.3
Die lesing van die twee watt meters wat gebruik word om die 

insetdrywing te meet






(6)

8.4 Maak ŉ netjiese volledige benoemde kringdiagram van die 

beheerkring en die kragtoevoerkring (motorkring) van ŉ regstreekse 

aansitter (direct-on-line) van ŉ drie-fase elektriese motor.  Die hoof 

kontaktor spoel (main contactor) werk slegs op 220V.



(12)











[30]








GROOTTOTAAL:
200
� EMBED WPDraw30.Drawing  ���









[image: image3.wmf]_1277216552.unknown

_997617527.unknown

